|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  |  | FARMACIA GAUDEAMUS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTUL: |  |  |  | LUCRARI DE INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  |  | Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  | S.C. INSTADRAFT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TUBURI, TEVI DE PROTECTIE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EA02A2 | Tub tip flexibi HF ignifug montat îngropat cu De=20mm |  |  |  | m |  | 1,500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | EA02A3 | Tub tip flexibi HF ignifug montat ingropat cu De=25mm |  |  |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | EA02B3 | Tub tip flexibi HF ignifug montat ingropat cu De=50mm |  |  |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4 | EA04A4 | Tub flexibil ignifug cu De=20mm, cu rezistenta la comprimare de 750N montat ingropat in pardoseala |  |  |  | m |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CONDUCTE, CABLURI ELECTRICE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EC01A1 | Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avînd sectiunea conductelor pîna la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe...dibluri de lemn |  |  |  | m |  | 3,395.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | 4813041 | Cablu de comanda iluminat general tip LiHCH 20x0,75mmp |  |  |  | m |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | 4700209 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 3x1,5 mmp |  |  |  | m |  | 770.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.4 | 4700210 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 4x1,5 mmp |  | m |  | 500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.5 | 4700211 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 5x1,5 mmp |  | m |  | 310.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.6 | 4700212 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 3x2,5 mmp |  | m |  | 1,010.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.7 | 4700262 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 3x6 mmp, pozat aparent în subsol, pentru TCT |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.8 | 20020933 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 5x16 mmp, intre TG ?i UPS, pozat aparent |  | m |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.9 | 4700263 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 4x50 mmp |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.10 | 20010350 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen tip N2XH 1x25 mmp |  | M |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.11 | IB20A1# [1] | Elemente de distantare si sustinere a cablurilor electrice si a tuburilor de protectie, elementele isi vor mentine capacitatile de sustinere in caz de incendiu cel putin 30 minute (E30) |  | buc |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.12 | EC02A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn |  | m |  | 395.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.13 | 4700264 | Cablu cu întârziere la propagarea focului si rezistent la UV tip NYY-J 3x2,5mmp |  | m |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 2.14 | 4700265 | Cablu cu întârziere la propagarea focului si rezistent la UV tip NYY-J 3x4mmp |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.15 | 4700266 | Cablu cu întârziere la propagarea focului si rezistent la UV tip NYY-J 5x2,5mmp |  | m |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | JGHEABURI METALICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EA18B# [4] | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 300X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu, inclusiv elemente de sustinere de tavan pentru o sarcina minima 30kg/m. prinderi din 1,5 in 1,5m |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.1.L | 6311264 | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 300X60mm (lxh) |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
| 3.2 | EA18B# [5] | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 200X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu, inclusiv elemente de sustinere de tavan pentru o sarcina minima 30kg/m. prinderi din 1,5 in 1,5m |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2.L | 6311265 | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 200X60mm (lxh) |  | m |  | 60.00 |  |  |  |
| 3.3 | EA18A# [1] | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 100X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu, inclusiv elemente de sustinere de tavan pentru o sarcina minima 30kg/m. prinderi din 1,5 in 1,5m |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3.L | 20033977 | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 100X60mm (lxh) |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | APARATE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ED01A1 | Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | 5500718 | Intrerupator simplu ingropat |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.3 | 5500720 | Intrerupator simplu, în cutie cu grad de protectie IP44 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.4 | ED03A1 | Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.4.L | 5520366 | Comutator ingropat |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
| 4.5 | ED01A1 | Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.6 | 5500732 | Intrerupator cu revenire |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.7 | ED01B1 | Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat, exclusiv doza de aparat |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.8 | 5405497 | Inrerupator dublu standard german 2P, 10A, 230V, montaj ingropat in rama combinata |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.9 | ED12D1 [2] | Releu bistabil comanda iluminat, 10A/230V, constructie pentru montaj ingropat in doza |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.9.L | 5538040 | Releu bistabil comanda iluminat, 10A/230V, constructie pentru montaj ingropat in doza |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
| 4.10 | EN11A+ | Detectoare de prezenta, montate in...interior |  | buc |  | 13.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.11 | 20029139 | Senzor de miscare 360 grade, montaj aparent pe tavan |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.12 | 20029140 | Senzor de miscare 180 grade, montaj aparent pe perete |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.13 | 20029469 | Senzor de prezenta grupuri sanitare, cu contact suplimentare alimentare ventilator |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.14 | EN11B+ [1] | Senzor de miscare crepuscular |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.14. L | 20019144 | Senzor crepuscular de exterior |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 4.15 | ED08A1 | Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat |  | buc |  | 38.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.16 | 5536157 | Priza monofazica dubla montata ingropat, cu contact de protectie si obturator, cu rama |  | buc |  | 23.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.17 | 5536169 | Priza monofazica dubla montata ingropat, grad de protectie minim IP44, cu contact de protectie si obturator, cu rama |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.18 | 5536145 | Priza monofazica simpla montata ingropat, cu contact de protectie si obturator, cu rama |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.19 | 5536080 | Priza monofazica simpla montata ingropat grad de protectie minim IP44, cu contact de protectie si obturator, cu rama |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.20 | ED08A1 | Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat |  | buc |  | 56.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.21 | 5500430 | Priza monofazica simpla modulara 2P+E 16A 230V, montaj in doza de pardoseala |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.22 | 5500431 | Priza simpla standard german 2P+E 16A 230V, montaj ingropat in rama combinata |  | buc |  | 48.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.23 | EF10A# [1] | Rame cu 1 sau mai multe posturi |  | buc |  | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.24 | 2947819 | Rama cu 1 post |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.25 | 2947820 | Rama cu 2 posturi |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.26 | 2947821 | Rama cu 3 posturi |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.27 | 2947814 | Rama cu 4 posturi |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.28 | 2947822 | Rama cu 6 posturi (2x3) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.29 | 2947823 | Rama cu 8 posturi (2x4) |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.30 | EA18A1 [13] | Doza de pardoseala 12 module cu montaj ingropat in pardoseala, pentru inaltimi de pardoseala intre 80mm si 90mm echipat cu: - kit suport pentru aprataje cu 3x4 module orizontale - capac si rama (Aparatajele pentru echiparea dozelor de pardoseala se vor comanda separat) |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.31 | 5500099 | Doza de pardoseala cu 12 module |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.32 | W2E02XD3 | Consumator individual montat aplicat |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.33 | 20033670 | Consumator individual montat aplicat |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.34 | EA17A1 [4] | Doza ramificatie îngropata |  | buc |  | 86.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.35 | EA17A1 [8] | Doza ramificatie montaj aparent, grad de protectie IP54 |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.36 | EA17B1 [1] | Doza aparat ingropata |  | buc |  | 142.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 | APARATE DE ILUMINAT SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EE12A1 | Montare corpuri de iluminat |  | buc |  | 142.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.2 | 2806736 | Corp de iluminat cu LED 8W, tip aplica de tavan, temperatura de culoare 3000K (alb cald), montaj aparent pe tavan - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.3 | 2806737 | Corp de iluminat cu LED 18W, tip aplica de tavan, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), montaj aparent pe tavan - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.4 | 2806738 | Corp de iluminat cu led, 22W, minim 2200lm, distributie asimetrica a fluxului luminos pentru iluminarea tablei, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: OMS LAMBDA ASYM LED 245 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.5 | 2806739 | Corp de iluminat cu led de 25W, tip liniar, flux luminos minim 2200lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), posibilitate de montaj suspendat sau aparent - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XDECO DC01NW) |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.6 | 2806740 | Corp de iluminat de tip liniar de 40W, distributie directa / indirecta a fluxului luminat (70%/30%), flux luminos total 4600lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta 1: Arelu |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.7 | 2806741 | Corp de iluminat cu module led liniare de 48W, temperatura culoare 4000K (alb neutru), montaj aparent - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XDECO DC02NW) |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.8 | 2806742 | Corp de iluminat cu module led liniare de 48W, grad de protectie IP65, temperatura culoare 4000K (alb neutru), montaj suspendat/aparent, echipat cu kit de emergenta cu o autonomie de 3h pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului - se vor l |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.9 | 2806743 | Corp de iluminat de tip panou 60x60cm, sursa de iluminat tip LED de 45W, flux luminos 3600lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), posibilitate de montaj aparent, incastrat sau suspendat prin kituri de montaj - se vor livra aparatele cu accesorii de |  | buc |  | 23.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.10 | 2806744 | Corp de iluminat de tip panou 60x60cm, sursa de iluminat tip LED de 45W, flux luminos 3600lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), echipat cu kit de emergenta, autonomie de minim 1 ora, pentru asigurarea iluminatului de siguran?a pentru interventii, |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.11 | 2806746 | Corp de iluminat cu led de 50W, tip panou rotund diametru 50cm, flux luminos 5000lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XPILL PXR02CCT) |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.12 | 2806747 | Corp de iluminat cu led de 120W, tip inel rotund diametru 2m, flux luminos 10500lm, temperatura de culoare 3000K (alb cald), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XAMBIT AM05WW) |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
|  | 510264A | Corp de iluminat cu led de 97W, tip inel rotund diametru 1,5m, flux luminos 8500lm, temperatura de culoare 3000K (alb cald), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XAMBIT AM04WW) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.13 | 2806748 | Corp de ilumiant cu led de 30W, tip liniar, modular pentru realizarea sinelor continue de lumina, flux luminos 2600lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referin?a: Arelux XUNO UNS0 |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.14 | 2806749 | Corp de ilumiant cu led de 60W, tip liniar, modular pentru realizarea sinelor continue de lumina, flux luminos 5300lm, temperatura de culoare 4000K (alb neutru), montaj suspendat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XUNO UNS0 |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.15 | 2806750 | Corp de iluminat cu led de 13W, tip spot incastrabil fix, flux luminos 1100lm, unghi distributie lumina 70°, temperatura de culoare 3000K (alb cald), montaj incastrat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XTHEMA TM01WW + TM01R |  | buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.16 | 2806752 | Corp de iluminat cu led de 25W, tip spot incastrabil orientabil, flux luminos 2100lm, unghi distributie lumina de 38°, temperatura de culoare 3000K (alb cald), montaj incastrat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj (Referinta: Arelux XSLIDE SI03 |  | buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.17 | 2806753 | Corp de iluminat cu led de 20W, tip aplica de tavan/perete, grad de protectie IP65, temperatura lumina alb natural (4000K), cu senzor de miscare si echipat cu kit de emergenta cu o autonomie de 3 ore - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.18 | 2806754 | Corp de iluminat cu led, tip luminobloc, cu marcaj pentru directie, functionare mentinuta / permanenta, echipate cu acumulatori cu o autonomie de cel putin 2h, pentru asigurarea iluminatului de siguranta de evacuare, montaj aparent - se vor livra aparatel |  | buc |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.19 | 2806755 | Corp de iluminat cu led, tip luminobloc, cu marcaj pentru directie, functionare mentinuta / permanenta, echipate cu acumulatori cu o autonomie de cel putin 2h, pentru asigurarea iluminatului de siguranta de evacuare, montaj suspendat - se vor livra aparat |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.20 | 2806756 | Corp de iluminat de emergenta tip luminobloc cu led, functionare mixta permanent / nepermanent, fara indicator, flux luminos 200lm, autonomie de 1 ora, montaj suspendat/aparent, pentru asigurarea iluminatului de siguranta pentru evacuare - se vor livra ap |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.21 | 20033978 | Sistem de iluminat spatii de expunere tip rafturi de produse alcatuite din: benzi LED, echipamente alimentare si comanda, cu dimare pentru reglajul intensitatii luminoase |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.22 | 1700075360 6 | Corp de iluminat emergenta tip spot incastrabil cu led de 3W, functionare mixta permanent /nepermanent, cu acumulatori cu o atuonomie de cel putin 1h, pentru asigurarea iluminatului de siguranta impotriva panicii, montaj incastrat - se vor livra aparatele cu accesorii de montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | TABLOURI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | EF01A1 | Tablou electric, pe placa de marmura, având suprafata...pîna la 0,30 mp, montat pe perete sau în nisa |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.2 | 5538063 | Tablou electric general (TG) - dulap electric monobloc cu doua usi, cu contrapanou inclus, grad de protectie IP55, minim 170 de module, montaj aparent pe pardoseala, complet echipat cf schema monofilara |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.3 | 5538065 | Tablou centrala termica (TCT) - cofret electric gata echipat, 18 module pe rand cu un total de 36 module (2x18), grad de protectie minim IP44, montaj aparent pe perete in centrala termica, complet echipat cf schema monofilara |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | PROBE SI VERIFICARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | EH05C1 | Incercari tablouri electrice |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.2 | EH04A1 | Incercari + verificare termica intrerupator automat |  | buc |  | 83.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.3 | EH04B1 | Verificarea prizelor, intrerupatoarelor, comutatoarelor, butoanelor de comanda, etc |  | buc |  | 137.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | LUCRARI DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 8.1 | YC011Z21 | Dezafectare instalatii electrice existente si cablaj aferent |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.2 | RPCU12D3 | Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...14- 17 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 501-600 cmp |  |  |  | buc |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.3 | EF01A1[1] | Modificare tablou general existent al cladirii pentru alimentarea tabloului propus |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.4 | RPCU19A2 | Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...peste 10 cm |  |  |  | buc |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.5 | RPCU07C4 | Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si sectiunea strapungerii de 1601-2500 cmp |  |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.6 | RPCU18A1 | Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti,... dupa montarea conductelor |  |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.7 | EH01A1 | Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.8 | MLE151541 | Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.