|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  |  | FARMACIA GAUDEAMUS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTUL: |  |  |  | LUCRARI DE INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  |  | Instalatii electrice curenti slabi - date voce |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  | S.C. INSTADRAFT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | JGHEABURI METALICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EA18C# [6] | JGHEAB METALIC PERFORAT DE DIMENSIUNI 400X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu |  |  |  | m |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | 6311296 | JGHEAB METALIC PERFORAT DE DIMENSIUNI 400X60mm (lxh) |  |  |  | m |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3 | EA18B# [4] | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 300X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu |  |  |  | m |  | 27.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4 | 20029766 | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 300X60mm (lxh) |  |  |  | m |  | 27.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5 | EA18B# [5] | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 200X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu |  |  |  | m |  | 49.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6 | 20029765 | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 200X60mm (lxh) |  |  |  | m |  | 49.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.7 | EA18A# [1] | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 100X60mm (lxh), atat jgheabul cat si elementele de suport isi vor mentine capacitatile de suport pentru cel putin 30 minute in caz de incendiu |  |  |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi - date voce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.8 | 20033672 | JGHEAB METALIC CU CAPAC DE DIMENSIUNI 100X60mm (lxh) |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | TUBURI, TEVI DE PROTECTIE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EA01A2 | Tub flexibil ignifug fara emisii de halogen (HF) montat ingropat cu De=16mm |  | m |  | 410.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | EA04A4 [4] | Tub flexibil ignifug cu De=20mm, cu rezistenta la comprimare de 750N montat ingropat in pardoseala |  | m |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | CONDUCTE, CABLURI ELECTRICE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | EC09A1 [2] | Cablu pt.curenti slabi introdusa in tuburi izolante si de protectie |  | m |  | 1,300.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | 4700179 | Cablu de internet FTP CAT6 cu izolatie LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |  | m |  | 1,270.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | 4700267 | Cablu video, HDMI Male - HDMI Male, v1.4 |  | m |  | 30.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | APARATE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ED08A1- Asimilat | Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat |  | buc |  | 37.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | 5500432 | Priza de date RJ45 FTP CAT6, standard german pentru montare in raman combinata |  | buc |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.3 | 5500434 | Priza de date RJ45 FTP CAT6, modulara pentru montaj in doza de pardoseala |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi - date voce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.4 | 5500435 | Priza HDMI V1.4, standard german pentru montare in rama combinata |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.5 | ED08D1 | Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata îngropat |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.6 | 6312176 | Punct de acces retea Wi-Fi (Access point) cu standard 802.11ac, alimentare prin cablu de date tip PoE (Power over Ethernet) |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.7 | ET05A5+ | Montare module diverse |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.8 | 20033673 | Injector POE 30W Gigabit |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.9 | 20029017 | Router wireless gigabit |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.10 | 20033675 | Media converter Ethernet - Fibra optica |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.11 | ET01C3+ [1] | Rack curenti slabi cu montaj pe perete, dimensiune 15U - 60x60cm, capacitate de încarcare 75kg, echipat cu ventilator ?i senzor de temperatura |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.12 | 20029378 | Rack curenti slabi cu montaj pe perete, dimensiune 15U - 60x60cm, capacitate de încarcare 75kg, echipat cu ventilator ?i senzor de temperatura |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.13 | ET03A2+ | Montaj module |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi - date voce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.14 | 20029641 | Raft fix pentru rack de 19’’ |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.15 | ET04B3+ [11] | Organizatoare de cablu |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.16 | 20029182 | Organizatoare de cablu |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.17 | ED08L1 | Priza bipolara, constructie normala, cu contact de protectie (nul), montata pe dibluri din material plastic |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.18 | 2300377 | Bloc de prize schuko cu protectie la supratensiuni |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.19 | ES12F1+ [7] | Switch gigabit 24xRJ45 cu PoE 802.3af/at + 2xSFP, buget PoE 150W, management layer 2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.20 | 20033691 | Switch gigabit 24xRJ45 cu PoE 802.3af/at + 2xSFP, buget PoE 150W, management layer 2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.21 | ES12F1+ [8] | Switch gigabit 48xRJ45 + 2xSFP, management layer 2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.22 | 20029016 | Switch gigabit 48xRJ45 + 2xSFP, management layer 2 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.23 | ED34A1 [1] | Patch Panel FTP CAT6 - 24 x RJ45 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi - date voce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.24 | 20033990 | Patch Panel FTP CAT6 - 24 x RJ45 |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.25 | ED34A1 [3] | Patch Panel FTP CAT6 - 48 x RJ45 |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.26 | 20029482 | Patch Panel FTP CAT6 - 48 x RJ45 |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.27 | ET01A1+ | Montaj cabinet pentru unitate centrala, dotat pana la 5 kg , mont.pe zid beton/caramida |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.27. L | 5720101 | Centrala telefonica tip VoIP cu 2 intrari analogice FXO, 10 apeluri simultane |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | LUCRARI DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | YC011Z21 | Dezafectare instalatie existenta (inst.electrice) |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.2 | ET10A5+ | Verificare instalatie de date |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.3 | ET01A1+ | Configurare rack curenti slabi |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi - date voce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.