|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  | Farmacia Gaudeamus |  |  |  |  | Proiect: __________________ |  |  |  |  | nr: ___ |
| OBIECTUL: |  | Instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  | Instalatie de utilizare gaze naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | S.C. INSTADRAFT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |  |
| 1 | GB01A% asim |  | Procurat si montat robinet de gaz |  |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 1.L | 4500876 |  | Robinet gaze nat 1 1/4" |  |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 2 | IC24C1 |  | Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. Instalatie gaze constructii industriale sudura in coloane d=1 1/4 toli |  |  | m |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 2.L | 3304859 |  | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  |  | m |  | 10.15 |  |  |  |  |
| 3 | IC34E1 |  | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/4 toli |  |  | buc |  | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 3.L | 4119330 |  | Coturi OL de 1"1/4 |  |  | buc |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 3.L | 20020769 |  | Electroventil de 1"1/4 cu 1 senzor |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | IA50A1 [3] |  | Montat si aprovizionat contor pasant si placa contor |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 5 | IC36E1 |  | Confectionat si montat suporti pt. montat teava de 1 1/4" |  |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 6 | RPCR51A1 |  | Vopsitul conductelor la instalatii cu...vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior pâna la 60 mm |  |  | m |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatie de utilizare gaze naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7 | IE06A1 | Proba de presiune si Receptie instalatie de utilizare gaze naturale |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.