|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  | Farmacia Gaudeamus |  |  |  |  | Proiect: __________________ |  |  |  |  | nr: ___ |
| OBIECTUL: |  | Instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  | Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |  |
| 14 |  |  | Teava din PPR-FC DE 20 mm , inclusiv fitinguri |  |  | m |  | 35.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Teava din PPR-FC DE 25 mm , inclusiv fitinguri |  |  | m |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Teava din PPR-FC DE 32 mm , inclusiv fitinguri |  |  | m |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Piesa mixta tip cot PPR-FC FI 20-1/2 |  |  | buc |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Piesa mixta PPR-FC FI 32-1 |  |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Termoizolatie elastomerica 13x22 |  |  | m |  | 35.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Termoizolatie elastomerica 13x28 |  |  | m |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 23 |  | Termoizolatie elastomerica 13x35 |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 28 |  | Efectuare probei de etanseitate |  | m |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 29 |  | Efectuare probei de dilatare- contractare |  | m |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 30 |  | Spalare conducte |  | m |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.1 | SB05A# | Tub canalizare PVC-KA pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=32 mm |  | m |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | SB05C# | Tub canalizare PVC-KA pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=50 mm |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | SB05E# | Tub canalizare PVC-KG pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=110 mm |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.4 | SB21C1 | Piesa de curatare...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.5 | SB24B# | Sifon de pardoseala din fonta...emailata,dn=50 mm,combinat, cu 1 racord si iesire laterala |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.6 | SB05A# | Tub canalizare PVC-KA pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=32 mm |  | m |  | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.1 | SC13A1 | Vas closet |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | SC16A1 | Rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip rx1,Montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de caramida |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | SC30A1 | Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.4 | SC07A1 | Montaj lavoare sanitar |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.5 | SD04A1 | Montaj baterie stativa monocomanda pentru lavoar |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.6 | SC25A1 | Etajera |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.7 | SC26A1 | Oglinda sanitara |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.8 | SC24A1 | Dispensor de prosoape de hartie |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.9 | SC18XA | Dozator de sapun lichid |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.10 | 4201139 | Port - perie wc cod 79se7124 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.11 | SC06A-3# | Montare spalator de vase |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.11.L | 4200311 | Spalator de vase simplu ( prevazut cu baterie si sifon) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 3.11.L | 4200347 | Spalator de vase dublu ( prevazut cu baterie si sifon) |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
| 3.12 | SD10A# | Robineti |  | buc |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.13 | 4114018 | Robinet sferic cu olandez 1 |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.14 | 4201779 | Robinet coltar 1/2-1/2 |  | buc |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.15 | 4204189 | Robinet coltar 1/2-3/8 |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.16 | 3811289 | Robinet de golire 1/2 cu portfurtun |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.17 | SE53A# | Contor de apa dn15 |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.18 | ACB04XB | Teava Ol si fitinguri 1" |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.19 | RCSK08A# | Desfacere pardoseli existente |  | mp |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.20 | TG01XA[1] | Refacere pardoseli |  |  |  |  | mp |  |  | 35.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.