|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  |  | FARMACIA GAUDEAMUS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTUL: |  |  |  | LUCRARI DE INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  |  | Instalatii electrice curenti slabi- supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  | S.C. INSTADRAFT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | TUBURI, TEVI DE PROTECTIE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EA04A4 [5] | Tub rigid cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen cu De=20mm, rezistenta la compresiune 750N |  |  |  | m |  | 145.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2 | EA04A4 [6] | Tub flexibil cu intarziere la propagarea flacarii si fara emisii de halogen cu De=20mm, rezistenta la compresiune 750N |  |  |  | m |  | 288.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CONDUCTOARE, CABLURI ELECTRICE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EC09A1 [2] | Cablu pt.curenti slabi introdusa in tuburi izolante si de protectie |  |  |  | m |  | 722.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | 4700179 | Cablu tip FTP CAT6 cu manta cu emisii reduse de fum si fara halogeni (LSZH - Low Smoke Zero Halogen) |  |  |  | m |  | 722.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | APARATE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ES01A1+ | Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de interior montat pe zid beton/caramida normala |  |  |  | buc |  | 17.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2 | 20033983 | Camera video pentru interior IP, rezolutie 6Mpx, lentila tip fish-eye 360°, cu montaj pe tavan, cu suport montaj |  |  |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3 | 20033984 | Camera video pentru interior IP, rezolutie 2Mpx, lentila varifocala f=2,8- 12mm, tip dome cu montaj pe perete, cu suport montaj |  |  |  | buc |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi- supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 3.4 | 20033985 | Camera video pentru interior IP, rezolutie 4Mpx, lentila varifocala f=2,8- 12mm, tip dome cu montaj pe perete, cu suport montaj |  | buc |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.5 | 20033986 | Camera video pentru interior IP, rezolutie 2Mpx, lentila varifocala f=2,8- 12mm, tip dome cu montaj pe tavan, cu suport montaj |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.6 | ES02A1+ | Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de exterior montat pe zid beton/caramida normala |  | buc |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.7 | 20033987 | Camera video pentru exterior IP, rezolutie 4Mpx, lentila varifocala f=2,8- 12mm, tip bullet cu montaj pe perete, cu suport montaj |  | buc |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.8 | 20033988 | Camera video pentru exterior IP, rezolutie 8Mpx, lentila varifocala f=2,8- 12mm, tip bullet cu montaj pe perete, cu suport montaj |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.9 | ES14B1+ [1] | Montaj extensii unitati de stocare |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.10 | 20033989 | Unitate de stocare date de supraveghere video tip HDD (Hard Disk Drive) cu o capacitate de 8TB |  | buc |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.11 | EA17B1 [3] | Doza legaturi cu montaj ingropat |  | buc |  | 11.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | LUCRARI DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | YC011Z21 | Dezafectare instalatii supraveghere video existente si cablaj aferent |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | ES17A3+ | Programare sistem supraveghere video |  | buc |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi- supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.3 | ES-M10B3 | Verificare instalatie supraveghere video |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.