|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  |  |  | FARMACIA GAUDEAMUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTUL: |  |  |  |  | LUCRARI DE INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  |  |  | Montaj utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  |  | UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  | S.C. INSTADRAFT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | ED03D1 [2] | Montaj Inregistrator video IP - NVR (network video recorder) , cu 32 canale, viteza inregistrare 960fps (32 x 30fps la 5Mpx), tehnologie compresie H.264, H.264+, H.265, rezolutie maxima 8Mpx |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | ES13A2+ [1] | Montaj Rack supraveghere video principal, 15U-600x600mm (latime x adancime), montaj aparent pe perete, complet echipat |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | ET04A3+ [4] | Montaj Sursa de putere neintreruptibila (UPS) de 2,20kVA/1,9kW, montare in rack 19' inaltime 2U, cu network management, autonomie de aproximativ 25 minute la o incarcare de 0,6kW |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.