|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  | Farmacia Gaudeamus |  |  |  |  |  |  | Proiect: __________________ |  |  |  |  | nr: ___ |
| OBIECTUL: |  | Instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  | Montaj utilaje instalatii termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |  |
| 1 |  |  | Montat filtru magnetic Q=0,5-2l/s |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Montare cazan cu tiraj fortat 99 kw |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Montat termostat digital radio frecventa |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Montat vas de expansiune inchis cu membrana interschimbabila, cu o capacitate de 80 l pentru ciruitul de incalzire |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Montat ventilator de extractie centrifugal cu clapeta antiretur Q=50 mc.h |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Montat sistem aer conditionat monosplit cu 1 unitate exterioara si 1 unitate interioara carcasata de perete (inclusiv incarcare cu freon) |  |  |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Montat sistem aer conditionat monosplit cu 1 unitate exterioara si 1 unitate interioara tip caseta de tava (inclusiv incarcare cu freon) |  |  |  | buc |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Montaj utilaje instalatii termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.