FORMULAR  4 - Formular de propunere tehnică

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

TABEL DE CONFORMITATE

LOT 7 - Service Microscoape Nikon Elipse E100 Disciplina Genetica

- SPECIFICAȚII TEHNICE PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI

| Nr. crt | DESCRIERE | Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei |
| --- | --- | --- |
|  | Cerinţă |  |
| 1 | Serviciile solicitate (Cap.2.1 din Caietul de sarcini) |  |
|  | Aparatura de laborator din dotarea laboratoarelor U.M.F.S.T. „G.E. Palade” din Tg. Mureș va fi supusă următoarelor intervenții: - Servicii planificate - de revizii tehnice periodice, de întreținere, pentru aparatele ieșite din garanție - Servicii accidentale - de reparare, în caz de necesitate, pentru aparatele ieșite din garanție |  |
| 2 | Amplasament (Cap. 2.1 din Caietul de sarcini) |  |
|  | Serviciile vor fi prestate la urmatoarea adresa: Târgu Mureș, jud. Mureș, Str. Gh. Marinescu, nr. 38 – Disciplina Genetica. |  |
| 3 | Tipuri de aparate (Cap.2.2 din Caietul de sarcini) |  |
|  | Nr. Crt.; Denumire; Producător/Model; Anul; Nr. inventar; Buc; Disciplina. 1; Microscoape Nikon; Elipse E100; 2017; 2999-560-2999589; 32; Genetica. TOTAL; 32. Observații: Servicii planificate: 10(zece) revizii tehnice Servicii accidentale: de cate ori este nevoie Timp de constatare și diagnosticare defect: 48 ore, în zilele lucrătoare, de la solicitarea scrisă sau telefonică a beneficiarului Înlocuire kit de revizie obligatoriu: NU |  |
| 4 | Descrierea serviciilor solicitate (Cap.3 din Caietul de sarcini) Cerinte tehnice generale (Cap. 3.1 din Caietul de sarcini) Serviciile care urmează a fi prestate sunt de două tipuri: - Servicii planificate (revizii tehnice), - Servicii accidentale (intervenții la cerere), necesitând: - Constatare/diagnosticare defecțiune - Înlocuirea pieselor de schimb defecte, achiziționate de Beneficiar - Efectuare teste/reglaje si predarea aparatului în stare de funcționare, conform specificațiilor producătorului 3.1.1 Servicii planificate: Reviziile tehnice au ca scop efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă – verificări tehnice a echipamentelor. Întreținerea preventivă reprezintă totalitatea activităților/operațiunilor necesare a fi executate periodic pentru menținerea echipamentelor si sistemelor in parametrii normali de utilizare (verificarea generală a echipamentului, reglaje, testări, îndepărtare impurități, reparare, înlocuire consumabile etc.). Pe parcursul anului universitar se vor realiza revizii tehnice la toate aparatele de laborator și echipamente cuprinse în tabelul de la Cap. 2.2, indiferent de tip sau anul de fabricație. Activitatea de revizie tehnică periodică va fi finalizată prin întocmirea unui RAPORT DE SERVICE, în care se vor menționa operațiunile efectuate, constatări, starea aparatului și propuneri în baza celor sesizate. Acest document, datat, va fi semnat și ștampilat, atât de prestatorul de servicii, cât și de beneficiar - utilizator aparatului, persoana desemnata de către șeful de disciplină sau șef de laborator. Acolo unde este disponibil, prestatorul va documenta toate operațiunile în jurnalul/caietul/registrul echipamentului, va data și semna. Dacă în urma reviziei se constată necesitatea schimbării unor piese de schimb uzate sau defecte, aceasta se va consemna distinct în raportul de service, cu mențiunea că prestatorul este obligat să furnizeze si datele de identificare exacte privind piesa: denumire, cod si prețul de piață. În cazul în care inginerul de service nu poate obține aceste informații la data prestării serviciului, raportul de service va fi urmat de oferta de preț specifică în maxim 5 zile lucrătoare. Procurarea pieselor de schimb cade în obligația beneficiarului. - Servicii accidentale (intervenția la cerere): Menținerea aparatelor des folosite în permanentă stare de funcționare se face prin intervenții corective/ la cerere. Intervenția corectivă reprezintă ansamblul de operațiuni necesare a fi efectuate pentru remedierea unui defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de funcționare a echipamentelor/sistemelor, pentru aducerea acestora în parametrii normali de lucru. Serviciile accidentale presupun: - Intervenții pentru constatarea unei defecțiuni, la solicitarea beneficiarului, - repararea aparaturii defecte - efectuarea testelor funcționale si predarea aparaturii în stare de funcționare, conform specificațiilor producătorului. 3.1.2.1 Constatare defecțiune Serviciile accidentale se vor presta la primirea solicitării scrise sau telefonice a autorității contractante. Durata de deplasare la fata locului a prestatorului pentru constatarea defecțiunii va fi de maxim 48 de ore, în zilele lucrătoare, de la solicitare. ### În urma acestui tip de intervenție prestatorul va emite un raport de constatare a defecțiunii, care va cuprinde următoarele: - locația aparatului (catedra, disciplina, laborator); - defecțiunea, neconformitatea constatată, - denumire pieselor defecte sau cu grad avansat de uzură, obligatoriu specificând: codul de piesă, denumirea reperului, detalii tehnice - prețul estimativ. Dacă inginerul de service nu poate obține aceste informații, raportul de service va fi urmat de oferta de preț specifică în maxim 5 zile lucrătoare. Piesele de schimb necesare pentru remedierea defecțiunilor vor fi achiziționate în baza raportului de service. Procurarea pieselor de schimb defecte sau cu uzura avansata nu face parte din obiectul acestui caiet de sarcini, aceasta cazând în obligația Beneficiarului. Autoritatea contractantă nu este obligată să achiziționeze piesele de schimb de la ofertant, putând opta pentru alte oferte, mai avantajoase. După achiziția și recepția pieselor de schimb defecte, prestatorul va fi anunțat pentru montarea lor. Termenul de montaj va fi maxim 72 de ore de la solicitare. 3.1.2.2 Montarea pieselor, subansamblurilor, etc. achiziționate După depanare aparatele vor funcționa la parametrii specificați in cartea tehnica. Faze de lucru la montarea pieselor de schimb: - recepția pieselor de schimb, care se va face în conformitate cu raportul service de constatare al prestatorului; - înlocuirea pieselor de schimb, subansamblurilor, etc., defecte cu cele noi, achiziționate; - punerea în funcțiune a aparatului; - efectuarea probelor de lucru, verificarea modului de funcționare a aparatului, a parametrilor de lucru (temperaturi, presiuni, vid, nivel lichide etc., după caz), în prezența utilizatorului; - calibrarea aparatului și emiterea buletinelor de verificare, unde solicită producătorul; - piesele de schimb, subansamblurile etc. defecte se vor preda utilizatorului. Pe toate documentele emise în urma reviziilor/verificărilor/intervențiilor se va trece obligatoriu numele si prenumele utilizatorului echipamentului, care astfel confirmă prestarea serviciilor și vor fi contrasemnate de către șeful de disciplină, catedră, laborator etc. Cerinte tehnice specifice (Cap. 3.2 din Caietul de sarcini) În cadrul reviziei tehnice se va urmări realizarea următoarelor faze de lucru: - activități de curățare a microscoapelor; - curățarea componentelor optice; - activități de reglare a aparaturii; - verificări ale parametrilor de lucru, conform specificațiilor tehnice; - verificări funcționale, prin examinare sau/și testare; - verificări ale parametrilor de lucru, conform specificațiilor tehnice; - reparații minore, care nu necesita piese de schimb. - orice alte cerinte specificate de producător in cartea tehnica a aparatului. |  |

- ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI (Cap.4.1 din Caietul de sarcini)

| DESCRIERE |  | Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei |
| --- | --- | --- |
| Cerinţă |  |  |
| 5. | Obligatii prestator (Cap. 4.1.1 din caietul de sarcini) |  |
|  | Prestatorul se obligă: - să presteze serviciile in temeiul prevăzut in contract cu promptitudine si profesionalism, la standarde ridicate şi respectând normele legale în vigoare; - să asigure resursele umane, instalațiile si echipamentele necesare realizării contractului, respectând normele de securitatea muncii si sănătatea muncii, PSI si normele de protecția mediului; - să răspundă de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de lucru, cât și de calificarea personalului folosit pe perioada derulării contractului; - să execute serviciile în termenul prevăzut în contract; - să se asigure de valabilitatea tuturor certificatelor si autorizațiilor care sunt necesare, conform legii, pentru prestarea serviciilor, atât pentru organizația sa, cat si pentru echipamentele si personalul propus pentru prestarea serviciilor; - să se asigure că specialiștii din cadrul acestui contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de derulare a contractului pentru realizarea activităților prevăzute în Caietul de sarcini; - să prezinte rezultatele în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante; - sa despăgubească beneficiarul pentru oricare din pagubele rezultate din nerespectarea contractului; - să colaboreze cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului; - să informeze de urgență Autoritatea contractantă despre orice eveniment sau circumstanță ce poate împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficiență a obiectului achiziției; - să asigure o garanție de minim 6 luni pentru serviciul prestat; - să respecte metodologia de recepție a beneficiarului, privind serviciile prestate |  |
| 6. | Certificări/calificări/acreditari/atestate solicitate pentru personalul direct implicat in prestarea serviciilor (Cap. 4.1.2 din caietul de sarcini) |  |
|  | Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislației românești relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu respectă şi se conformează acestor prevederi legale. Prestatorul se obliga sa efectueze interventiile numai cu personal calificat. Prestatorul este răspunzător de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. |  |

- MANAGEMENTUL CONTRACTULUI (Cap.5 din Caietul de sarcini)

| DESCRIERE |  | Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei |
| --- | --- | --- |
| Cerinţă |  |  |
| 7 | Gestionarea relației dintre autoritatea contractantă și prestator (Cap.5.1 din caietul de sarcini) Plățile către prestatorul de servicii se vor face după predarea către UMFST „George Emil Palade“ din Targu Mures a facturii fiscale, însoțită de documentele justificative de îndeplinire a contractului, respectiv rapoartele de service pentru fiecare echipament în parte si situația de plată cu cantități, preturi unitare si totale ale prestației. |  |
| 8 | Planificarea activităților în cadrul contractului (Cap.5.2 din caietul de sarcini) La o data stabilită de comun acord cu responsabilul de disciplină/compartiment, astfel încât sa nu fie perturbat procesul de învățământ și/sau activitatea de cercetare, se vor planifica activitățile de revizie pentru fiecare aparat în parte. Pe toată durata de implementare a contractului operatorul economic va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a contractului și a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor acestuia. |  |
| 9 | Începerea activităților de prestare (Cap.5.3 din caietul de sarcini) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii între părți se vor demara activitățile de prestare. |  |

- RECEPTIE, TESTE, VERIFICARI (Cap.6.2 din Caietul de sarcini)

| DESCRIERE |  | Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei |
| --- | --- | --- |
| Cerinţă |  |  |
| 10 | După finalizarea prestării serviciilor se va realiza recepția acestora. - Recepția parțială la terminarea prestării serviciilor - Recepția finală, la terminarea contractului de prestări servicii Verificarea aparaturii in urma reviziei sau reparațiilor, respectiv probele, testele si încercările se realizează în prezenta utilizatorului de la disciplina/laborator, care prin contrasemnarea raportului de service probează calitatea prestației. Prestatorul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea echipamentelor, conform specificațiilor cerute de producător. (...) |  |

- MODALITATI DE PLATA (Cap.6.3 din Caietul de sarcini)

| DESCRIERE |  | Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei |
| --- | --- | --- |
| Cerinţă |  |  |
| 11 | Platile care urmează a fi realizate in cadrul contractului se vor face numai dupa emiterea facturii ca urmare a aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a activitatilor efectuate de Contractant, in conditiile Caietului de sarcini. Plata serviciilor se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție. Plata corespunzătoare contractului se va face după fiecare revizie, prestatorul va întocmi facturi separate pentru fiecare revizie. Orice factura va fi însoțită de raportul de service, semnat de ambele părți și centralizatorul prestării, cu tarifele unitare ale serviciilor pentru fiecare aparat în parte(...) Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. (…) Prețul contractului este nemodificabil pe toată perioada de derulare a serviciilor si include toate condițiile financiare si comerciale legate de obiectul contractului, inclusiv cheltuielile de transport. |  |

Operator economic

..................................

(semnatura autorizata si stampila)