Ofertant

..................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Execuţie lucrări de construire „Amplasare panou modular din ecrane LED – cu caracter provizoriu”

NOTĂ: În cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevăzute în Formularul de propunere tehnică, pus la dispoziția ofertanților de către autoritatea contractantă şi cele prevăzute în caietul de sarcini al achiziției, prevalează informaţiile din caietul de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.137, alin.(3), lit.a) din H.G nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

| Nr. crt. | Specificații tehnice minime | Specificaţii tehnice propuse Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cap 5 Activitătile solicitate Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu Autorizația de Construire nr. 61/14.03.2023 eliberată de Municipiul Târgu Mureș, cu respectarea proiectului tehnic aferent întocmit de S.C. EMS S.R.L., a normelor şi normativelor legale în vigoare şi a specificațiilor din avizele şi acordurile de specialitate care au stat la baza eliberării Autorizației de Construire, precum şi a prevederilor specifice pentru fiecare tip de lucrare în parte. Operatorul economic va face ofertarea lucrărilor de execuție numai după analizarea în detaliu a proiectului tehnic în întregul lui, prin confruntarea părților tehnice cu listele de cantități. Eventualele neconcordanțe, lipsuri sau neconformități vor fi aduse la cunoștința autorității contractante, înaintea ofertării, prin solicitare de clarificări. Prin semnarea contractului de execuție, ofertantul își asumă proiectul în totalitate. La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și a legislației și standardelor naționale, armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii și a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Execuția lucrărilor include: - achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară contractului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; - transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; - orice testare și teste relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; - orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; - întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către autoritatea contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; - pregătirea documentației necesare pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: - Grafice generale de realizare a investiției publice; - Planul calității pentru execuție; - Planul de control al calității; - Certificările și rezultatele testelor materialelor. - documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare. Înainte de a demara execuția lucrărilor, contractantul va elabora și va transmite autorității contractante: 1. Planul propriu de control al calității, verificării și încercării în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziții. Pentru descrierea completă a planului de control al calității, verificării și încercării, acesta se va întocmi în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului de investiții și se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 10 privind calitatea în construcții, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, HG nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor şi a construcțiilor, precum şi verificarea calității lucrărilor executate, precum și celelalte prevederi legale menționate în caietele de sarcini. 2. Planul de sănătate și securitate în muncă în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziții. Pentru descrierea completă a planului de management SSM, acesta se va întocmi în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului de investiții și se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 319/2016 - Legea securității şi sănătății în muncă, HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, precum și celelalte prevederi legale menționate în caietele de sarcini. 3. Graficul fizic și valoric de realizare a investiției, pentru derularea tuturor etapelor ce se execută în cadrul fiecărui tip de lucrări. Se impune, de asemenea, evidențierea în grafic a aportului planificat pentru fiecare subcontractant/asociat, dacă este cazul. Graficul va fi vizat de dirigintele de șantier. Contractantul are obligația de a respecta ritmul de execuție prevăzut în grafic și în situația în care înregistrează întârzieri va prezenta un grafic revizuit cu încadrarea în termenul de proiectare și execuție prevăzut în contract. Începerea lucrărilor se va face numai după preluarea amplasamentului de către contractant de la autoritatea contractantă prin dirigintele de șantier, pe baza de proces verbal de predare a amplasamentului și după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Pe durata execuției, contractantul va urmări în permanență respectarea normelor și procedurilor specifice fiecărui tip de lucrare în parte și va asigura respectarea normelor de tehnice securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către tot personalul de execuție, pe tot cuprinsul șantierului și pentru toate lucrările executate. Pe toată perioada de execuție, contractantul va asigura instruirea adecvată a personalului propriu, precum și a tuturor echipelor de lucru aflate în subcoordonarea și responsabilitatea sa, privind normele de tehnica securității muncii specifice fiecărei faze de lucrări, cu respectarea strictă a normelor de sănătate și igienă în muncă. Pe parcursul derulării lucrărilor contractantul va folosi numai personal calificat pentru fiecare tip de lucrare în parte. Pentru personalul care execută lucrări care necesită autorizație în domeniu (electricieni, sudori, etc.), executantul va deține autorizații în termen de valabilitate. Nu vor fi utilizate materiale neagrementate, necorespunzătoare, sau fără documente care să ateste proveniența și parametrii de calitate. Nu se vor folosi materiale cu parametrii de calitate inferiori celor prevăzuți în proiect. Pe parcursul execuției, contractantului îi revine sarcina de a urmări în permanență calitatea lucrărilor și de a respecta programul de control stabilit de proiectant și vizat de ISC Mureș. Pentru buna desfășurare a execuției, contractantul va anunța cu cel puțin 3 zile înainte, în scris, proiectantul și autoritatea contractantă pentru fazele comune de control la șantier a lucrărilor executate. Autoritatea contractantă, prin dirigintele de șantier, îi revine sarcina de a urmări în permanență activitatea contractantului desfășurată pe șantier și de a întocmi Cartea Construcției, cu sprijinul contractantului, conform prevederilor legale în vigoare. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală se vor face conform prevederilor legale în vigoare. Contractantul va sta la dispoziția autorității contractante și va furniza/rectifica, dacă este cazul, orice documentație sau lucrare, fără costuri suplimentare, în vederea obținerii de către autoritatea contractantă a oricăror autorizații necesare în vederea utilizării construcțiilor realizate. Notă: Contractantul are obligația de a preda la cheie autorității contractante obiectivul de investiții la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor PT + DE, a Autorizației de Construire, a solicitărilor din prezentul caiet de sarcini, a legislației şi normativelor tehnice în vigoare. |  |
| 2. | 5.1 Lucrări provizorii pentru organizarea de șantier Pentru organizarea de șantier, contractantul lucrărilor va stabili împreună cu autoritatea contractantă, prin dirigintele de șantier, zona destinată pentru amplasarea dotărilor proprii specifice contractantului. Contractantul va elabora planul propriu de organizare a șantierului în funcție de condițiile specifice ale amplasamentului, de operațiunile tehnologice și de dotările proprii necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor. De asemenea, se va prevede o zonă împrejmuită pentru depozitarea de materiale și un container pentru colectarea deșeurilor rezultate din procesul de execuție/desființare. Deșeurile de materiale de construcții vor fi colectate pe categorii, în locuri special amenajate cu containere și vor fi transportate de către contractant pe cheltuiala sa la locurile de depozitare autorizate sau la operatori economici cu activitate de de colectare a deșeurilor. |  |
| 3. | 5.2 Furnizarea, montarea, instalarea și punerea în funcțiune, după caz, a echipamentelor/utilajelor Contractantul are obligația de a furniza, monta, instala și pune în funcțiune echipamentele/utilajele la destinația finală, respectiv Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Pta Victoriei, nr. 17, respectând datele din graficul de execuţie. Contractantul va transmite, de asemenea, autorității contractante documentele care însoţesc echipamentele/utiljele: - Factura fiscală care să precizeze clar numărul contractului; - Aviz de însoţire a mărfii; - Certificat de calitate și garanție; - Declarație de conformitate produs; - Manuale/instrucțiuni de utilizare în limba română. Certificarea de către autoritatea contractantă a faptului că echipamentele/utilajele au fost livrate se face după recepție, instalare și punere în funcțiune, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de contractant pentru livrare. NOTĂ: - Lucrările vor începe numai după marcarea și semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru. - Se va acorda o atenţie deosebită aducerii amplasamentului la forma inițială. |  |
| 4. | 5.3 Termenul de execuție al lucrărilor Durata contractului: maxim 45 de zile de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor. |  |
| 5. | 5.4 Perioada de garanție acordată lucrărilor Perioada de garanție a lucrărilor este de minim 2 ani de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție ofertată de către contractant se aplică construcției şi instalațiilor electrice aferente acesteia. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă. Pentru utilajele și echipamentele tehnologice și funcționale, condițiile de garanție ofertate și completate în Fișele tehnice pentru utilajele și echipamentele tehnologice, vor fi de minim 2 ani. În perioada de garanție, contractantul are obligația, în urma dispoziției date de autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute mai sus, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului sau neglijenței sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10 privind calitatea în construcții, proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite pe toată durata de existentă a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei. Ofertantul va prezenta: - Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor Durata garanției se va justifica prin prezentarea unei declarații conform modelului din documentația de atribuire. |  |
|  | 6.1 Responsabilitățile cu caracter general În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: - Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; - Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; - Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; - Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; - Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; - Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; - Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; - Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; - sesizarea in scris a Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic sau pe parcursul execuției, în vederea soluționării; - Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte conform specificațiilor caietului de sarcini. Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante, referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: - Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; - Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (unde e cazul); - Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase va fi menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente în termenul legal prevăzut de legislația în materie, astfel încât să se poată asigura prezența Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente. Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 6.2 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: - Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); - Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante. În cadrul Contractului activitatea de control al calității va fi abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 6.3 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 6.4 Responsabilități legate de protecția mediului Contractantul este responsabil de respectarea măsurilor privind Normele de Protecția Mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. |  |

Ofertant,

.................................

(semnătură autorizată)