ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

| Nr. crt | Denumire utilaj sau echipament | U.M. | Cantitate | Preț unitar -lei- | Prețul total -lei- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat de preparare agent răcire AQUACIAT – tip Chiller | Buc. | 1 |  |  |
| 2 | Centrala de tratare aer legata la tubulatura cu recuperator de caldura | Buc. | 1 |  |  |
| 3 | Centrala de tratare aer legata la tubulatura cu recuperator de caldura | Buc. | 1 |  |  |
| 4 | Ventiloconvector necarcasat pentru montaj orizontal in plafonul fals, Tip 13-23-34-54-64 Producător CIAT MAJ2 430 NCH I 4TG Cod (CO9TR5V28) Filtru 1 (67-21)mm Filtru 2 (87-21)mm sau (86,5-22) mm | Buc. | 26 |  |  |
| 5 | Ventiloconvector necarcasat pentru montaj orizontal in plafonul fals, Tip 13-23-34-54-64 Producător CIAT MAJ2 430 NCH I 4TG Cod (CO9TR5V28) Filtru 1 (67-21)mm Filtru 2 (87-21)mm sau (56,5-22)mm | Buc. | 20 |  |  |
| 6 | Ventiloconvector necarcasat pentru montaj orizontal in plafonul fals, Tip 13-23-34-54-64 Producător CIAT MAJ2 430 NCH I 4TG Cod (CO9TR5V28) Filtru 1 (67-21)mm Filtru 2 (87-21)mm sau (56,5-22)mm | Buc. | 46 |  |  |
| 7 | Centrala de tratare aer | Buc. | 1 |  |  |
| 8 | Unitate exterioara de tip VRV IV | Buc. | 16 |  |  |
| 9 | Unitate interioara de tip VRV | Buc. | 81 |  |  |
| 10 | Agregat frigorific | Buc. | 2 |  |  |

| 11 | Ventilator centrifugal rectangular de aspiratie | Buc. | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ventilator centrifugal rectangular de evacuare | Buc. | 5 |  |  |
| 13 | Aparat de preparare agent răcire - Chiller DAIKIN | Buc. | 1 |  |  |
| 14 | Unitate de recirculare a aerului pentru încălzire și răcire - Aeroterma HOVAL DKV-6/C | Buc. | 2 |  |  |
| 15 | Unitate de tratare a aerului proaspăt pentru ventilatie, încălzire și răcire - Aeroterma HOVAL MK-6/C | Buc. | 2 |  |  |
| 16 | Ventilator evacuare axial | Buc. | 2 |  |  |

| 17 | Unitate de pentru încălzire/ventilare cu aport de aer proaspăt- Aeroterma HOVAL | Buc. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Panou de comandă și control | Buc. | 1 |  |  |  |
| 19 | Aparat Rooftop pentru răcire sala – Hitecsa RXCZ 4502 | Buc. | 1 |  |  |  |
| 20 | Tubulatură textilă „PRIHODA” permeabilă cu perforații și microperforații | Buc. | 1 |  |  |  |
| 21 | Ventilator centrifugal rectangular RFA 30x15 TE1 | Buc. | 4 |  |  |  |
| 22 | Ventilator centrifugal rectangular RFA 40x20 RE1 | Buc. | 4 |  |  |  |
| 23 | Baterie pentru încălzirea aerului VOC-01-T-400x200 mm | Buc. | 4 |  |  |  |
| 24 | Filtru de aer MKC 400x200 mm | Buc. | 4 |  |  |  |

| 25 | Ventilator centrifugal monoaspirant tip MB 201 | Buc. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ventilator centrifugal monoaspirant tip MB 302 | Buc. | 1 |  |  |
| 27 | Ventilator centrifugal rectangular tip RFA 50/25-RE1 | Buc. | 2 |  |  |
| 28 | Ventilator centrifugal rectangular tip RFA 70/40-TD4 | Buc. | 1 |  |  |
| 29 | Baterie pentru incalzirea aerului tip VOC-01-T-700x400 mm | Buc. | 1 |  |  |
| 30 | Baterie pentru incalzirea aerului tip VOC-01-T-500x250 mm | Buc. | 2 |  |  |
| 31 | Filtru de aer tip MKC 500x250 mm | Buc. | 2 |  |  |
| 32 | Filtru de aer tip MKC 700x400 mm | Buc. | 1 |  |  |
| 33 | Recuperator de caldura cu flux încrucisat tip GTOT 5000 config. L | Buc. | 1 |  |  |
| 34 | Centrala pentru tratarea aerului CTA tip GEA-FRICOSTAR pentru piscine cu recuperator de căldură și cu dezumidificarea aerului | Buc. | 1 |  |  |
| 35 | Ventilator centrifugal pentru canal circular tip BCA 160L-evacuare | Buc. | 3 |  |  |
| 36 | Ventilator centrifugal rectangular tip RFA 30/15-TE1-aspiratie | Buc. | 1 |  |  |
| 37 | Ventilator centrifugal tip RFA 40/20-RE1-aspiratie | Buc. | 1 |  |  |
| 38 | Baterie pentru incalzirea aerului tip VOC-01-T-300x150 mm | Buc. | 1 |  |  |
| 39 | Baterie pentru incalzirea aerului tip VOC-01-T-400x200 mm | Buc. | 1 |  |  |
| 40 | Filtru de aer pt. ventilator rectangular tip MKC 300x150 mm | Buc. | 1 |  |  |
| 41 | Filtru de aer pt. ventilator rectangular tip MKC 400x200 mm | Buc. | 1 |  |  |

| 42 | Ventiloconvectoare tip I, II si III Attacchi GI Industrial AGDI02XZ023D3BIX FIW/I0 23-33-53 0811-1113-5112 | Buc. | 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Aparat de preparare agent răcire – Chiller CLINT GI Industrial Model CHA/K/ST 202-P | Buc. | 1 |  |  |
| 44 | Ventiloconvectoare FWM-DAF | Buc. | 9 |  |  |
| 45 | Unitate exterioară Inverter Daikin | Buc. | 1 |  |  |
| 46 | Ventiloconvectoare aer cald sau rece cu două circuite/radiatoare | Buc. | 60 |  |  |
| 47 | Aparat de preparare agent răcire - tip Chiller | Buc. | 1 |  |  |
| 48 | Filtru aer pt Canal rectangular Tip MKC-A | Buc. | 1 |  |  |
| 49 | Unitate de pentru încălzire -Aerotermă aer cald HOVAL | Buc. | 2 |  |  |
| 50 | Ventilator axial perete tip BASIC 350 cu regulator de turație tip ETY 15 | Buc. | 2 |  |  |
| 51 | Ventilator centrifugal pentru canal rectangular tip RFA 40/20 RE1 | Buc. | 1 |  |  |
| 52 | Ventilator centrifugal pentru canal circular tip BCA 100 | Buc. | 1 |  |  |
| 53 | Ventilator centrifugal pentru canal circular tip BCA 125L | Buc. | 1 |  |  |
| 54 | Ventilator centrifugal pentru canal circular tip BCA 160L | Buc. | 1 |  |  |
| 55 | Baterie pentru încălzire tip VOC-01-T | Buc. | 1 |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

.....................................

(semnătura autorizată )