Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de  Echipamente 3D Printing

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universitati

Beneficiar: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Titlul subproiectului: ”Centrul de învățare Sim3DPrint al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș”,

Acord de grant nr. 287/SGU/CI/III din 18.12.2019

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar fara TVA (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imprimanta 3D | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 de zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imprimanta 3D | 1 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 12 luni de la data livrării către Beneficiar, pentru produsele pentru care se acorda garantie de catre producator, daca este cazul. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu, daca este cazul.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs Echipamente 3D Printing | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Imprimanta 3D | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Imprimantă 3D Formlabs Form 3B - 1 buc Tehnologie: Stereolitografie (SLA) tip LFS Low Force Stereolithography (LFS) sau echivalent, cu tanc de rășină flexibil și unitate de procesare a luminii (LPU) (sau echivalent); concepută special pentru utilizare în aplicații pentru domeniul stomatologiei digitale Volum de printare: 145 x 145 x 185 mm Specificatii laser: 1 LPU , Clasa 1 Laser, lungime de unda 405 nm Putere laser: 250 mW Diametru fascicul laser: 85 micrometri Grosimea stratului: 25-300 micrometri Rezolutie ax XY: 25 micrometri Temperatura operare: auto incalzire la 35°C Dimensiuni imprimanta: 405 × 375 × 530 mm Greutate imprimantă: 17.5 kg Alimentare: 100 - 240 VAC, 2.5A, 50/60Hz, 220 W Conectivitate: Wi-Fi, Ethernet, USB Touchscreen: 5.5 inch, rezolutie 1280 x 720 Alerte: vizuale, acustice, via SMS/email prin Dashboard Fisiere compatibile: STL ., OBJ., FORM. Sistem de operare: Windows/ MAC/ Linux Cartus rasina inclus: minim 3: Model Resin, Surgical guide, Dental LT Clear(sau echivalent) | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar |
| Manuale de utilizare în limba română sau engleză Instalare și instruire inițială: la sediul beneficiarului Garanție: minim 12 luni Produsul nu trebuie să se afle în situația de End of Life. Produsul va fi livrat cu toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune |  |
| Notă: Referirile din cuprinsul prezentei invitatii de participare, prin care se indica o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de “sau echivalent”. Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator. |  |

Valabilitatea ofertei __________________ zile de la data limita de depunere

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată_______________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.